## Berechnung
MOBOTIX ONE: Planungshilfe Detektionsdistanz ActivitySensorAI
*Objekthöhe/breite in Pixel: Ihnen wird die Objekthöhe/Objektbreite in Pixel je eingetragener Entfernung ausgerechnet und angegeben
*Objekthöhe ausreichend: Die Objekthöhe muss min. 10 Pixel betragen. Ausreichend= ✔️, Nicht ausreichend= ❌
*Objektbreite ausreichend: Die Objektbreite mus mind. 5 Pixel betragen. Ausreichend= ✔️, Nicht ausreichend= ❌
Pflichtfelder (Bitte in dieser Reihenfolge ausfüllen)
1. Bildwinkel (Horizontal): Tragen Sie hier den von Ihnen benötigten Horizontalen Winkel ein um das Zoomlevel zu erhalten
2. Zoomlevel: Tragen Sie das berechnete Zoomlevel ein, um den Horizontalen und Vertikalen Bildwinkel für die Objektgrößenberechnung zu erhalten
3. Objekthöhe/Objektbreite: Tragen Sie hier die Objektgröße und Objektbreite (in Meter) des zu detektierenden Objekts ein
4. Detektionsentfernung: Tragen Sie hier die Entfernung (in Meter) der gewünschten Detektionsentfernung ein
Hinweis: Dieser Kalkulator berechnet die Erkennungsdistanz anhand fester Werte. Kein Gewähr bei realen Installationen! Je nach Umgebung/Installation können die Distanzen abweichen!
Mx-ONE-M1A-S-8DNWIDE (H:112° - 47,5°/ V: 58° - 26,6°)
Zoomlevel anhand Kamerawinkel berechnen
Bildwinkel (Horizontal) |  |  | Zoomlevel
112 |  |  | 0
Bildwinkel anhand Zoomleveleingabe berechnen
Zoomlevel |  | Bildwinkel (Horizontal) | Bildwinkel (Vertikal)
0 |  | 112 | 58
Objekthöhe (in m) | 1.7
Objektbreite (in m) | 0.6
Detektionsentfernung (in m): | 25
Sensorwinkel (Horizontal) | Sensorwinkel (Vertical) | Pixel/m (horizontal) | Pixel/m (vertikal) | Objekthöhe in Pixel | Objektbreite in Pixel | Objekthöhe ausreichend (Min. 10 px) | Objektbreite ausreichend (Min. 5 px)
112 | 58 | 8.6337 | 17.3189 | 29.4421 | 5.1802 | ✔️ | ✔️
Mx-ONE-M1A-S-8DNTELE (H:42° - 15°/ V: 22,8° - 8,4°)
Zoomlevel anhand Kamerawinkel berechnen
Bildwinkel (Horizontal) |  |  | Zoomlevel
42 |  |  | 0
Bildwinkel anhand Zoomleveleingabe berechnen
Zoomlevel |  | Bildwinkel (Horizontal) | Bildwinkel (Vertikal)
0 |  | 42 | 22.8
Objekthöhe (in m) | 1.7
Objektbreite (in m) | 0.6
Detektionsentfernung (in m): | 100
Sensorwinkel (Horizontal) | Sensorwinkel (Vertical) | Pixel/m (horizontal) | Pixel/m (vertikal) | Objekthöhe in Pixel | Objektbreite in Pixel | Objekthöhe ausreichend (Min. 10 px) | Objektbreite ausreichend (Min. 5 px)
42 | 22.8 | 8.3363 | 11.9027 | 20.2345 | 5.0018 | ✔️ | ✔️