## IEC 62676-4 2024
DIN EN IEC 62676-4:2024 | [5 empty] | Language: | DEUTSCH
Gemäß 6.7.2: Objektgrößendefinition und benötigte Pixeldichte in IP-Video-Sicherheitssystemen
Berechnungen beziehen sich auf die Bildhöhe (vertikale Auflösung)
| Bildqualitätsstufe LPDO |  |  | Bildqualitätsstufe HPDO
| Objekt mit geringer Pixeldichte |  |  | Objekt mit hoher Pixeldichte
| Übersicht | Umriss | Erkennen | Wahrnehmen | Charakterisieren | Validieren | Überprüfen
Pixel/Meter | 20 | 40 | 80 | 125 | 250 | 500 | 1500
ONE + Mx 7 Plattform | B040 | B050 | B080 | B100 | B150 | B280 | B500 | Tele | Wide
Öffnungswinkel HxV | 120°x60° | 95°x50° | 60°x33° | 45°x25° | 30°x17° | 15°x8.5° | 8°x4,5° | H:42°-15° V:22.8°-8.4° | H: 112°-47.5° V: 58°-26.6°
Brennweite | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 28 mm | 50 mm | 10 mm - 28 mm | 4 mm - 10 mm
Objektiv auswählen :
| Übersicht | Umriss | Erkennen | Wahrnehmen | Charakterisieren | Validieren | Überprüfen
Bildgröße / Entfernung (m)
CIF (4:3) (320x240) | 40.1469 | 20.0735 | 10.0367 | 6.4235 | 3.2118 | 1.6059 | 0.53529
nHD (16:9) (640x360) | 60.2204 | 30.1102 | 15.0551 | 9.6353 | 4.8176 | 2.4088 | 0.80294
VGA (4:3) (640x480) | 80.2939 | 40.1469 | 20.0735 | 12.847 | 6.4235 | 3.2118 | 1.0706
SVGA (4:3) (800x600) | 100.3673 | 50.1837 | 25.0918 | 16.0588 | 8.0294 | 4.0147 | 1.3382
XGA (4:3) (1024x768) | 128.4702 | 64.2351 | 32.1175 | 20.5552 | 10.2776 | 5.1388 | 1.7129
HD (16:9) (1280x720) | 120.4408 | 60.2204 | 30.1102 | 19.2705 | 9.6353 | 4.8176 | 1.6059
Mega (4:3) (1280x960) | 160.5877 | 80.2939 | 40.1469 | 25.694 | 12.847 | 6.4235 | 2.1412
FullHD (16:9) (1920x1080) | 180.6612 | 90.3306 | 45.1653 | 28.9058 | 14.4529 | 7.2264 | 2.4088
QXGA (4:3) (2048x1536) | 256.9404 | 128.4702 | 64.2351 | 41.1105 | 20.5552 | 10.2776 | 3.4259
4MP (16:9) (2688x1512) | 252.9257 | 126.4629 | 63.2314 | 40.4681 | 20.2341 | 10.117 | 3.3723
5MP (4:3) (2592x1944) | 325.1902 | 162.5951 | 81.2975 | 52.0304 | 26.0152 | 13.0076 | 4.3359
UltraHD (4K/8MP) (16:9) (3840x2160) | 361.3224 | 180.6612 | 90.3306 | 57.8116 | 28.9058 | 14.4529 | 4.8176
5 | 17
Vergleich IEC 62676-4:2015 zu IEC 62676-4:2024
IEC 62676-4:2024 | Übersicht |  | Umriss | Erkennen | Wahrnehmen | Charakterisieren | Validieren | Überprüfen
Pixeldichte (Pixel/Meter) | 20 |  | 40 | 80 | 125 | 250 | 500 | 1500
IEC 62676-4:2015 | Überwachen | Detektieren | Beobachten |  | Erkennen | Identifizieren | Überprüfen
Detailgrad (mm/Pixel) | <80mm/Pixel | <40mm/Pixel | <16mm/Pixel |  | <8mm/Pixel | <4mm/Pixel | <1mm/Pixel
Umrechnung in Pixeldichte (ppm) | 12.5 | 25 | 62.5 |  | 125 | 250 | 1000
B040
B050
B080
B100
B150
B280
B500

## ActivitySensorONE
Maximale Erkennungsentfernung für den ActivitySensorONE | [9 empty] | Language: | DEUTSCH
MOBOTIX ONE Kamera mit Variofokallinse (Weitwinkelobjektiv) | [7 empty] | MOBOTIX ONE Kamera mit Variofokallinse (Teleobjektiv)
Horizontaler Bildwinkelbereich: 112° - 47,5° | [7 empty] | Horizontaler Bildwinkelbereich: 42° - 15°
Vertikaler Bildwinkelbereich: 58° - 26,6° | [7 empty] | Vertikaler Bildwinkelbereich: 22,8° - 8,4°
Zoomlevel auswählen: | [7 empty] | Zoomlevel auswählen:
Aktueller Zoomlevel: |  |  | 0 | % |  |  |  | Aktueller Zoomlevel: |  |  |  | 0 | %
Aktueller horizontaler Bildwinkel: |  |  | 112 | ° |  |  |  | Aktueller horizontaler Bildwinkel: |  |  |  | 42 | °
Aktueller vertikaler Bildwinkel: |  |  | 58 | ° |  |  |  | Aktueller vertikaler Bildwinkel: |  |  |  | 22.8 | °
|  |  | Zu erkennendes Objekt* | [8 empty] | Zu erkennendes Objekt*
| Erwachsene Person | Kind | Pkw | Lkw frontal | Lkw seitlich |  |  |  |  | Erwachsene Person | Kind | Pkw | Lkw frontal | Lkw seitlich
Max. Entfernung (m): | 25.9 | 17.3 | 67.1 | 90.7 | 121.2 |  |  | Max. Entfernung (m): |  | 100 | 66.7 | 184.5 | 333.3 | 333.3
MOBOTIX ONE und Mx 7 Kamera mit Festbrennweiten (Objektiv ohne optischen Zoom)
| B040 |  | B050 |  | B080 |  | B100 |  | B150 |  | B280 |  | B500
Öffnungswinkel HxV: | 120°x60° |  | 95°x50° |  | 60°x33° |  | 45°x25° |  | 30°x17° |  | 15°x8.5° |  | 8°x4,5°
Brennweite | 4 mm |  | 5 mm |  | 8 mm |  | 10 mm |  | 15 mm |  | 28 mm |  | 50 mm
Objektiv auswählen:
Aktueller horizontaler Bildwinkel: |  | 30
Aktueller vertikaler Bildwinkel: |  | 17
5 |  |  |  | Zu erkennendes Objekt*
|  | Erwachsene Person | Kind | Pkw | Lkw frontal | Lkw seitlich
Max. Entfernung (m): |  | 143.3 | 95.5 | 248.9 | 449.6 | 449.6
*Zugrundeliegende Objektgrößen:
Erwachsene Person: 1,7 groß, 60 cm breit
Kind: 1m groß, 40 cm breit
Pkw: 1,55m hoch 1,8m breit, 4,4m lang (Durchschnittswert 2017)
Lkw: 2,8m hoch, 6m lang, 2,1m breit
B040
B050
B080
B100
B150
B280
B500

## License Plate Recognition
Berechnung der Distanzen für die Kennzeichenerkennung |  |  |  |  | Language: | DEUTSCH
basierend auf der technischen Anforderung der Mindest- und Maximalmenge von Pixeln pro Zeichenhöhe
Mindestmenge | 14 | Pixel / Zeichen
Maximalmenge; | 70 | Pixel / Zeichen
Zeichenhöhe | 0.075 | m
ONE + Mx 7 Plattform | B040 | B050 | B080 | B100 | B150 | B280 | B500
Öffnungswinkel HxV | 120°x60° | 95°x50° | 60°x33° | 45°x25° | 30°x17° | 15°x8.5° | 8°x4.5°
Brennweite | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 28 mm | 50 mm
Objektiv auswählen :
| Mindestdistanz (m) | Maximaldistanz (m)
Bildgröße / Entfernung (m)
VGA (4:3) (640x480) | 0.8681 | 4.3405
SVGA (4:3) (800x600) | 1.0851 | 5.4256
HD (16:9) (1280x720) | 1.3021 | 6.5107
FullHD (16:9) (1920x1080) | 1.9532 | 9.7661
UltraHD (4K/8MP) (16:9) (3840x2160) | 3.9064 | 19.5322
3 | 33
MOBOTIX MOVE VB1A-2-IR-ALPR mit Variofokallinse (Weitwinkelobjektiv) |  |  |  |  | MOBOTIX MOVE VB1A-2-IR-D-ALPR mit Variofokallinse (Teleobjektiv)
Horizontaler Bildwinkelbereich: 102,1° - 31,5° |  |  |  |  | Horizontaler Bildwinkelbereich: 36,1° - 15,4°
Vertikaler Bildwinkelbereich: 70,3° - 22,7° |  |  |  |  | Vertikaler Bildwinkelbereich: 19,8° - 8,8°
Zoomlevel auswählen: |  |  |  |  | Zoomlevel auswählen:
Aktueller Zoomlevel: | 0 | % |  |  | Aktueller Zoomlevel: | 0 | %
Aktueller horizontaler Bildwinkel: | 102.1 | ° |  |  | Akt. hor Bildwinkel: | 36.1 | °
Aktueller vertikaler Bildwinkel: | 70.3 | ° |  |  | Akt. vert Bildwinkel: | 19.8 | °
| Entfernungsbereich |  |  |  |  | Entfernungsbereich
| Mindestdistanz (m) | Maximaldistanz (m) |  |  |  | Mindestdistanz (m) | Maximaldistanz (m)
VGA (4:3) (640 x 480) | 0.3652 | 1.826 |  |  | VGA (4:3) (640 x 480) | 1.4734 | 7.3668
SD (16:9) (720 x 480) | 0.3652 | 1.826 |  |  | SD (16:9) (720 x 480) | 1.4734 | 7.3668
SVGA (4:3) (800x600) | 0.4565 | 2.2825 |  |  | SVGA (4:3) (800x600) | 1.8417 | 9.2085
XGA (4:3) (1024x768) | 0.58432 | 2.9216 |  |  | XGA (4:3) (1024x768) | 2.3574 | 11.7869
HD (16:9) (1280x720) | 0.5478 | 2.739 |  |  | HD (16:9) (1280x720) | 2.21 | 11.0502
SXGA (4:3) (1280 x 1024) | 0.77909 | 3.8955 |  |  | SXGA (4:3) (1280 x 1024) | 3.1432 | 15.7159
FullHD (16:9) (1920x1080) | 0.8217 | 4.1085 |  |  | FullHD (16:9) (1920x1080) | 3.3151 | 16.5753
B040
B050
B080
B100
B150
B280
B500